Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia)

CZĘŚĆ 1: LAMPA LED DO ŚWIATŁOTERAPII – 1 SZT.

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania

| Wyszczególniony parametr/funkcja | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie: do terapii fotodynamicznej diodowym światłem LED (tzw. PDT - z ang. photodynamic therapy) |  |  |
| Światło czerwone, długość fali: 640 nm (+/- 10 nm) |  |  |
| Światło niebieskie, długość fali: 420 nm (+/- 10 nm) |  |  |
| Światło zielone, długość fali: 525 nm (+/- 10 nm) |  |  |
| Światło żółte, długość fali: 590 nm (+/- 10 nm) |  |  |
| Światło białe |  |  |
| Regulacja mocy |  |  |
| Certyfikat medyczny CE |  | Nie dotyczy |
| Urządzenie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  | Nie dotyczy |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, lepszą wydajność, dłuższą pracę, większą żywotność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne
i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe o oferowanym urządzeniu

Producent: ………………………………………………………………………………..…………….…….………………………………………

Typ/model …………………………………………………………………..…………….……………….…...…………………………………….

Moc   ……………………………………………………………………………………….…………………...….………………………………….

Częstotliwość  …………………………………………………………………………….…………………....…………………………………….

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia)

CZĘŚĆ 2: URZĄDZENIE MEDYCZNE DO LASEROWEGO PEELINGU WĘGLOWEGO – 1 SZT.

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania

| Wyszczególniony parametr/funkcja | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie: do usuwania tatuaży, usuwania makijażu permanentnego, peelingu węglowego |  |  |
| Wiązka podczerwieni |  |  |
| Typ lasera: neodymowo – yagowy (ND:YAG) z tzw. Q-switch-em (technologia nanosekundowych (ultrakrótkich) impulsów światła laserowego kierowanego w głąb skóry) |  |  |
| Żywotność lampy: co najmniej 1 000 000 strzałów |  |  |
| Długość fal lasera: co najmniej fale zapewniające: - usunięcie tuszu kolorowego, - usunięcie tatuażu czarnego, - peeling węglowy |  |  |
| Moc impulsu: minimalna 100-1000 mJ |  |  |
| Rozmiar plamki regulowany |  |  |
| Częstotliwość: w zakresie 1-10 Hz (regulowana) |  |  |
| Urządzenie medyczne |  | Nie dotyczy |
| Urządzenie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  | Nie dotyczy |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, lepszą wydajność, dłuższą pracę, większą żywotność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne
i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe o oferowanym urządzeniu

Producent: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/model: …………………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

Długość fal: …………………………………………………………………………….…………………...……………………………………

Zakres regulacji plamki od – do (w mm ): …………………………………………….….…………………...………………………………

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /