Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 5/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia)

CZĘŚĆ 1: Urządzenie czyszcząco-pielęgnujące – 1 SZT.

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania

| Wyszczególniony parametr/funkcja | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie: do zabiegów mających na celu napięcie skóry, pobudzenie krążenia , odżywienia skóry, zabiegów poprawiających koloryt skóry, zabiegów eliminujących cienie pod oczami, zabiegów ujędrniających i anti-age |  |  |
| Głowica z kapsułkami CO2 wykorzystującymi efekt Bohra (tzn. obniżenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu spowodowane przez spadek pH) |  |  |
| Głowica RF o wysokiej częstotliwości |  |  |
| Radialna fala uderzeniowa |  |  |
| Urządzenie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  | Nie dotyczy |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe o oferowanym urządzeniu

Producent: ………………………………………………………………………………..…………….…….………………………………………

Typ/model …………………………………………………………………..…………….……………….…...…………………………………….

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 5/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia)

CZĘŚĆ 2: Zestaw mebli kosmetycznych – 1 KPL.

- Skład zestawu:

- Lampa kosmetyczna – 1 szt.

- Taboret kosmetyczny – 1 szt.

- Fotel kosmetyczny – 1 szt.

- Pomocnik kosmetyczny – 1 szt.

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania zestawu

| Wyszczególniony parametr/funkcja | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Lampa kosmetyczna – 1 szt. |  |  |
| - lampa bezcieniowa |  |  |
| - wbudowane soczewki LED |  |  |
| - opcja statywu |  |  |
| - regulacja ramienia co najmniej w dwóch miejscach |  |  |
| Asortyment nowy |  | Nie dotyczy |
| Taboret kosmetyczny – 1 szt. |  |  |
| - obrotowy |  |  |
| - osadzony na stabilnej pięcioramiennej podstawie na kółkach |  |  |
| - regulowana wysokość |  |  |
| - rodzaj materiału: skóra ekologiczna |  |  |
| Asortyment nowy |  | Nie dotyczy |
| Fotel kosmetyczny – 1 szt. |  |  |
| - funkcja podgrzewania |  |  |
| - co najmniej regulacja: wysokości, oparcia, podnóżka, kołyski fotela |  |  |
| - rodzaj materiału: skaj |  |  |
| Asortyment nowy |  | Nie dotyczy |
| Pomocnik kosmetyczny – 1 szt. |  |  |
| - szafki boczne |  |  |
| - co najmniej 4 szuflady |  |  |
| - osadzony na kółkach |  |  |
| Asortyment nowy |  | Nie dotyczy |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /