Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 7/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia)

CZĘŚĆ 1: URZĄDZENIE OCZYSZCZAJĄCO-PIELĘGNUJĄCE – 1 SZT.

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania

| Wyszczególniony parametr/funkcja | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie: do zabiegów mających na celu napięcie skóry, pobudzenie krążenia , odżywienia skóry, zabiegów poprawiających koloryt skóry, zabiegów eliminujących cienie pod oczami, zabiegów ujędrniających i anti-age |  |  |
| Głowica z kapsułkami CO2 wykorzystującymi efekt Bohra (tzn. obniżenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu spowodowane przez spadek pH) |  |  |
| Głowica RF o wysokiej częstotliwości |  |  |
| Urządzenie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  | Nie dotyczy |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, lepszą wydajność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe o oferowanym urządzeniu

Producent: ………………………………………………………………………………..…………….…….………………………………………

Typ/model …………………………………………………………………..…………….……………….…...…………………………………….

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 7/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

(proszę uzupełnić tylko dla wybranej części zamówienia)

CZĘŚĆ 2: Lampa LED do światłoterapii – 1 szt.

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania

| Wyszczególniony parametr/funkcja | Potwierdzam spełnienie parametru/funkcji (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie: do terapii fotodynamicznej diodowym światłem LED (tzw. PDT - z ang. photodynamic therapy) |  |  |
| Światło czerwone, długość fali: 640 nm (+/- 10 nm) |  |  |
| Światło niebieskie, długość fali: 420 nm (+/- 10 nm) |  |  |
| Światło zielone, długość fali: 525 nm (+/- 10 nm) |  |  |
| Światło żółte, długość fali: 590 nm (+/- 10 nm) |  |  |
| Światło białe |  |  |
| Regulacja mocy |  |  |
| Urządzenie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  | Nie dotyczy |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, lepszą wydajność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe o oferowanym urządzeniu

Producent: ………………………………………………………………………………..…………….…….………………………………………

Typ/model …………………………………………………………………..…………….……………….…...…………………………………….

Moc   ……………………………………………………………………………………….…………………...….………………………………….

Częstotliwość  …………………………………………………………………………….…………………....…………………………………….

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /