Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 2/RPSW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia: URZĄDZENIE DO TERAPII AUTOINDUKOWANIA KOLAGENU I MIKROPERFOROWANIA SKÓRY – 1 SZT.

- Minimalne parametry techniczne oraz wymagane rozwiązania

| Wyszczególniony parametr | Potwierdzam spełnienie parametru (TAK/NIE) | Proponowane parametry przedmiotu dostawy i/lub rozwiązania równoważne* |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie: urządzenie typu pen (tj. przypominające swoim kształtem długopis z jednorazową wymienną końcówką nakłuwającą - kartridżem) - przeznaczone do mezoterapii mikroigłowej (wykonywania serii wielu mikroskopijnych punktowych/frakcyjnych nakłuć skóry) |  |  |
| W zestawie co najmniej dwie jednorazowe końcówki nakłuwające (kartridże), w tym: - jeden kartridż wyposażony w co najmniej 9 igieł tytanowych lub wykonanych z materiału równoważnego, tj. materiału antyalergicznego (bez dodatku niklu, chromu) - jeden kartridż jednoigłowy do precyzyjnego nakłuwania |  |  |
| Możliwość regulowania głębokości, na którą igły zostaną wprowadzone pod skórę w zakresie co najmniej od 0,25 mm do 2,5 mm |  |  |
| System zapewniający, że podawany preparat nie cofnie się do urządzenia |  |  |
| Certyfikat CE medyczny |  |  |
| Urządzenie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r. |  |  |

* Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez lepsze parametry należy rozumieć zwłaszcza większą funkcjonalność, lepszą wydajność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego asortyment spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.

- Informacje dodatkowe o oferowanym urządzeniu

Producent: …………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Typ/model …………………………………………………………………………….…………………...…………………………………….

……………………………..                         	       ………………………………….…………………………………………..….

/miejscowość, data/                 		/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy /